**报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 参数配置 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 直流屏 |  | 220V/50AH，尺寸800\*600\*2260 | 面 | 1 |  |  |  |
| 2 | 蓄电池 | LP12-50(YC) | 12V 50AH | 只 | 18 |  |  |  |
| 3 | 备品备件 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计：**大 写 (人民币)**： **小 写 (人民币)**： |
| （含运费，含税，税率13%） | 交货期： 日历日 |

备注：1、开具13%增值税专用发票。

 2、交货地点：我公司指定位置

 3、报价含货到我公司的所有费用以保险等。

 4、供货及时，质量合格！

 5、质量合格以我公司验收为准！

 6、因质量等造成不合格的一切后果由供方负责！

 7、附件：直流电源成套装置配置分项清单

 报价单位：（盖章）

 联 系 人：

电 话：

时 间： 年 月 日

附件：直流电源成套装置配置分项报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| **一** | **直流屏** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高频开关电源模块 | ND22010 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 微机监控装置 | PDS681 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 馈出电路 | C65-DC | 20 | 路 |  |  |  |
| 4 | 微机绝缘监察装置 | PDS685 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 自动降压装置 | ZTY | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 电池巡检装置 | PDS682-18 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 蓄电池 | 12V50AH | 18 | 只 |  |  |  |
| 8 | 柜体 | 220V/50AH，尺寸800\*600\*2260 | 1 | 面 |  |  |  |
| **二** | **蓄电池** | LP12-50(YC)12V 50AH | 18 | 只 |  |  |  |
| **三** | **备品备件** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 熔断器 | NT00 | 2 | 只 |  |  |  |
| 2 | 信号熔断器 | RX1-1000 | 2 | 只 |  |  |  |
| 3 | 熔断器插拔器 | NT0 | 1 | 只 |  |  |  |
| 合计：**大 写 (人民币)**： **小 写 (人民币)**： |