**江苏省瑞丰盐业有限公司食盐分装车间纯碱包装车间装修改造项目询价公告**

瑞丰公司食盐分装车间纯碱包装车间装修改造等工作，为满足食品添加剂生产要求。公司决定过比价方式对外招标，欢迎有相关资质的单位报名参与。报价按招标工程量清单分项列明单价，以项目总金额报价，公司与中标人签订合同。

1. **要求**
2. 利用软水盐生产间现有更衣、消毒间，在软水盐开机间南部用50mm厚彩钢机制岩棉夹芯板隔一房间，作为食品添加剂生产间。工程具体内容

2、在软水盐开机间外部与无碘无抗料仓连接处，用50mm厚彩钢机制岩棉夹芯板隔一房间（隔板封至房顶并吊顶，吊顶高度待设备就位后确定），作为食品添加剂进料、出料间。

3、具体内容：空调净化车间、空调净化车间型材、空调净化车间双开门、空调净化车间单开门、上人孔、设备开孔包边、灯具、电线、电线配管、外墙土建开孔及垃圾清理、人工土方开挖、水泥砂浆地坪浇筑、钢结构雨棚。

具体内容详见《瑞丰公司食盐分装车间纯碱包装车间装修改造项目改造方案及布局图》

1. **最高限价**

项目总造价最高不超过 82870.64 元（含9％增值税）。

1. **施工工期 12 个工作日。**
2. **报价须知：**

报价人请根据招标工程量清单进行报价，将标价的报价文件（报价文件需密封，封面写明工程名称、报价单位名称、报价日期、密封处加盖公章）和相关报价材料于2023年5月11日下午16:00前送至江苏省瑞丰盐业有限公司生产技术部董工（收），电话：15152122223,现场联系人：孙主任,电话：18251708881。

超过最高限价的报价无效，我公司将与最低中标单位进行合作并签订合同（瑞丰合同格式）。如中标价出现报价相同的情况则抽签决定中标人。

瑞丰公司生产技术部

2023年5月6日