瑞丰盐业停车场修建非机动车车棚安装施工项目询价公告

公司大门外西停车场已投入使用，职工上下班骑用的自行车、电动车没有统一停放的车棚，长期雨淋日晒，存在一定的安全隐患。为有效的进行车辆管理，消除安全隐患，特申请在停车场最西边修建1排膜结构车棚，长度27米，宽6米，高2.5米。公司决定以比价方式对外招标，欢迎有相关资质的专业车棚建设单位报名参与。报价按招标工程量清单分项列明单价，以项目总金额报价，公司与中标人签订合同。

- 要求

1.膜材选用白色PVDF1200克膜材。

2. 选用Q235B钢板主件加工（符合GB8162—87）。

3. 表面油漆（底涂为防腐防锈漆，面涂为醇酸瓷漆）。

4. 与膜材连接的所有加固件选用镀锌钢板制作。

5.此次比价的非机动车车棚的质保期为5年。

具体内容详见《江苏省瑞丰盐业有限公司膜结构车棚清单及非机动车车棚简图1-2》

- 最高限价

项目总造价最高不超过 58000 元（含9％增值税）。

- 施工工期 7 个工作日。

- 报价须知：

报价人请根据招标工程量清单进行报价，将标价的报价文件（报价文件需密封，封面写明工程名称、报价单位名称、报价日期、密封处加盖公章）和相关报价材料于2023年7月4日下午14:30前送至江苏省瑞丰盐业有限公司生产技术部董工（收），电话：89208581,现场联系人：彭部长,电话：89208558。

超过最高限价的报价无效，我公司将与最低中标单位进行合作并签订合同（瑞丰合同格式）。如中标价出现报价相同的情况则抽签决定中标人。

瑞丰公司生产技术部

2023年6月29日

授权委托书

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证反正面

报价人：                     （盖单位章）

法定代表人：                 （签字）

身份证号码：

委托代理人：                 （签字）

身份证号码：

年    月    日