环境检测项目询价公告

我公司根据《中华人民共和国环境保护法》和《环评报告》要求，需由有资质的单位，每年对公司污染源进行定期检测。样品名称：废气、废水、噪声、土壤、地下水、钻进，公司决定比价方式对外招标，欢迎有相关资质的单位报名参与。报价按招标项目总金额报价，公司与中标人签订合同。

一、检测内容

1、废气监测

有组织废气：污染物名称：颗粒物，测点数：6个，监测频率：1次/半年。

2、废水监测

（1）、废水排放口：检测项目：PH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮，测点数：1个，监测频率：1次/季度。

（2）、雨水排放口：检测项目：COD、SS，测点数：1个，监测频率：1次/季度。

3、厂界噪声

昼间噪声/夜间噪声：检测项目：厂界噪声，测点数：8个，监测频率：1次/季度。

4、大气检测

检测项目：颗粒物，监测点位：2个，监测频率：1次/年。

5、土壤

检测项目：PH、镉、汞、砷、铜、铅、六价铬、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物，测点数：1个，监测频率：1次/年。

6、地下水

检测项目：GB14848中常规项，测点数：3个，监测频率：1次/年。

二、检测依据

1、废气检测

《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）。

《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）。

《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）及其修改单。

氮氧化物：《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸奈乙二胺分光光度法》HJ/T 479-2009

颗粒物：《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995。

氮氧化物：《固体污染源排气 氮氧化物的测定  盐酸奈乙二胺分光光度法》 HJ/T43-1999。

非甲烷总烃：《环境空气总炷、甲烷和非甲烷总燈的测定直接进样•气相色谱法》(HJ604・2017)。

2、废水检测

PH：《水质PH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986

化学需氧量：《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 GB/T 11914-1989

悬浮物：《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989

氨氮：《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009

总磷：《水质总磷的测定钥酸铉分光光度法》(GB 11893-1989)

铁：《水质铁、镒的测定火焰原子吸收分光光度法》(GB 11911-89)

3、噪声检测

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》

4、大气检测

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

5、土壤检测

《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）

6、地下水

《地下水质量标准》GB/T14848-2017

请按照国家相关检测依据，确保检测结果通过相关部门验收。

- 二、最高限价：  32000  元/年（含税6%）

- 三、工期： 7 天

四、报价文件的组成：

1、三证合一的营业执照（复印件加盖公章）；

2、授权委托书（提供原件）；

3、标价的报价单（原件加盖公章）；

五、投标人要求：

因瑞丰公司实际情况，考虑到中标人问题排除及时性达不到，没办法或不能更好的按要求实施工作，消防设施和维保单位丰县（或者丰县常驻人员）优先。

六、报价须知：

报价人请将标价的报价文件（报价文件需密封，封面写明工程名称、报价单位名称、报价日期、密封处加盖公章）于2024 年7月26日上午11:00前送至江苏省瑞丰盐业有限公司生产技术部董工（收），电话：89208581。使用联系人：王部长,电话：89208560。

超过最高限价的报价无效，我公司将与总价最低的单位进行合作并签订合同（瑞丰合同格式）。如中标价出现报价相同的情况则抽签决定中标人。

（报价文件格式见下页附件）

生产技术部

2024年7月22日

授权委托书

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改、

报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证反正面

报价人：                     （盖单位章）

法定代表人：                 （签字）

身份证号码：

委托代理人：                 （签字）

身份证号码：

年    月    日

报价单

江苏省瑞丰盐业有限公司：

我公司愿以   元（含税6%）的价格承接贵公司环境检测项目业务。

注：以上价格为全包价格。

公司（章）：

日期：        年   月   日